血氧饱和度监测仪参数

1、具有监测血氧饱和度(SpO2)国家认定的标准

2、背光屏幕，实时显示波形、数字等

3、大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度

4、长达10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾

5、可选AA普通电池、充电电池、及外接供电等方式。供电需大于等于48小时、

6、具有三级声光报警功能，报警上下限可调

7、可实现大于等于300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要

8、自动关机功能和实时时钟显示

9、具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

10、支持停电后电数据存储功能

11、全面适用于成人、小儿、新生儿